## DF-F-01 (Instalaciones)
Formulario de autoevaluación en farmacias
Instalaciones (DF-F-01)
Normativa | Punto a evaluar | Criticidad | Criterio de aprobación | Cumple | No cumple | No aplica | Observaciones
NHF i4.2.1/ RFP art. 58 Y 59 | Área exclusiva para el servicio de Farmacia. | Mayor | Separado de casas, consultorios médicos, laboratorios químico-clínicos.
NHF i. 4.2.2 | Áreas separadas y definidas
NHF i 4.2.2.1 | Área de despacho | menor | Separado y definido.
NHF i 4.2.2.2 | Iluminación. | Mayor | No exista incidencia de la luz solar sobre los medicamentos y facilite la operación del establecimiento.
NHF i 4.2.2.2 | Ventilación. | Mayor | Que tenga ventilación.
NHF i 4.2.2.2 | Termómetro | Crítico | Buen estado y permita la medición actual de la temperatura.
NHF i 4.2.2.2 | Control ambiental de la temperatura | Crítico | Registro de temperatura de manera diaria, al menos dos veces al día (mañana y tarde) durante los días de operación.
NHF i 4.2.2.2 | Temperatura entre 20 y 25 ºC. | Crítico | Temperatura observada al momento de la visita y los registros cumplan con las temperaturas de 20 a 25 °C
Informativo | Temperatura observada___________ | Informativo
NHF i 4.3.10 | Sistema que garantice la temperatura entre 20 –25 ºC | Informativo | El establecimiento debe tener un sistema que garantice la temperatura entre 20 –25 ºC en las áreas de almacenamiento de medicamentos. Preferiblemente aire acondicionado
NHF i 4.2.2.3 | Área de oficina del regente. | menor | Área para realizar trabajos de regencia: dispensación de medicamentos, farmacovigilancia, atención farmacéutica, elaboración de informes, pedidos.
NHF i 4.2.2.6 | Área para preparar parenterales. | Crítico | Separada y definida. Cuando aplique.
NHF i 4.2.2.7 | Área para preparar quimioterapia | Crítico | Separada y definida. Cuando aplique.
NHF i 4.2.2.14 | Área de toma de presión | menor | Área que permita al paciente estar sentado con brazo apoyado sobre una superficie plana.
NHF i 4.2.2.10 | Área de servicios sanitarios para el personal cuente con jabón para manos, toallas desechables y papel higiénico. | menor | El establecimiento cuente con una área de servicios sanitarios con sus implementos como: jabón para manos, toallas desechables y papel higiénico
NHF i 4.2.2.10 | Área de servicios sanitarios para el público cuente con jabón para manos, toallas desechables y papel higiénico. | menor | El establecimiento cuente con una área de servicios sanitarios con sus implementos como: jabón para manos, toallas desechables y papel higiénico.
NHF i 4.2.2.11 | Área de lavado y depósito de equipo de limpieza. | Mayor | Separada y definida.
NHF i 4.2.2.12 | Área de Comedor | menor | Separada y definida. Cuando aplique.
NHF i 4.2.2.13 | Área de guarda ropa | menor | Separada y definida. Cuando aplique.
NHF i 4.2.2.4 | Área de Bodega | Informativo | Separada y definida
NHF i. 4.2.2.2 | Iluminación. | Mayor | No exista incidencia de la luz solar sobre los medicamentos y facilite la operación del establecimiento.
NHF i. 4.2.2.2 | Ventilación. | Mayor | Que tenga ventilación.
NHF i. 4.2.2.2 | Termómetro | Crítico | Buen estado y permita la medición actual de la temperatura.
NHF i. 4.2.2.2 | Control ambiental de temperatura | Crítico | Registro de temperatura de manera diaria, al menos dos veces al día (mañana y tarde) durante los días de operación.
NHF i. 4.2.2.2 | Temperatura entre 20 y 25 ºC. | Crítico | Temperatura observada al momento de la visita y los registros cumplan con las temperaturas de 20 a 25 °C
Informativo | Temperatura observada___________ | Informativo
NHF i 4.3.10 | Sistema que garantice la temperatura entre 20 –25 ºC | menor | El establecimiento debe tener un sistema que garantice la temperatura entre 20 –25 ºC en las áreas de medicamentos. Preferiblemente aire acondicionado
Estado de la farmacia
NHF i 4.2.2 | Establecimiento limpio y ordenado | menor | El establecimiento debe estar ordenado , limpio, libre de polvo, manchas de humedad, basuras y materiales de desechos. No deben colocarse alimentos, químicos o materiales que puedan generar contaminación cruzada en el área de almacenamiento de medicamentos.
NHF i 4.2.3 | Los pisos, paredes y cielo raso deben estar en buen estado | Mayor | Los pisos, paredes, cielo raso deben estar libre de alfombras, goteras y ser de materiales que faciliten la limpieza.
NHF i 4.2.6 | Sin barreras arquitectónicas, defectos o desniveles en el piso que obstaculicen el libre desplazamiento | Mayor | Las áreas de acceso al público no deben poseer gradas, escaleras o desniveles en el piso. Las puertas deben permitir el ingreso a personas con problemas de movilidad.
NHF i 4.3.6 | Tarimas o estantes seguros | menor | Los medicamentos no deben de estar ubicados en el suelo. Las tarimas o estantes deben estar aseguradas
NHF i 4.3.11 | Lugar de para archivo de documentos | menor | El establecimiento debe contar con área destinada para el almacenamiento de documentos.
NHF Anx. D | Productos con registros sanitario | Crítico | Todos los productos deben contar con su registro sanitario de Costa Rica.
NHF Anx. D | Productos con fecha de vencimiento vigente | Crítico | No deben haber medicamentos vencidos dentro del inventario para la venta. A todos los medicamentos se le debería poder determinar la fecha de expira.
LGS art. 140/ CEF art.77 | No se comercializan muestras médicas | Crítico | No deben haber muestras médicas dentro del inventario para la venta. En caso de tener muestras médicas en el establecimiento deben estar ubicadas separadas y custodiada por el regente.
NHF i 4.4.4 | No se comercializan productos de las CCSS | Crítico | No deben haber productos de la CCSS dentro del inventario para la venta. En caso que la farmacia realice compras a la CCSS debe poseer la factura o documentación que lo avale.
NHF i 4.4.5.1 | Medicamentos inyectables están almacenados en cajas o gavetas. | Mayor | Las ampollas de inyectables deben estar almacenadas en cajas o gavetas de manera que se evite la exposición de los rayos ultravioleta y partículas de polvo.
Productos farmacéuticos
informativo | Alopáticos | Informativo | Si el establecimiento cuenta con medicamentos alopáticos.
informativo | Homeopáticos | Informativo | Si el establecimiento cuenta con medicamentos homeopáticos.
informativo | Veterinarios | Informativo | Si el establecimiento cuenta con medicamentos veterinarios.
informativo | Productos naturales | Informativo | Si el establecimiento cuenta con productos naturales .
informativo | Productos magistrales | Informativo | Si el establecimiento cuenta con productos magistrales.
informativo | Cosméticos | Informativo | Si el establecimiento cuenta con cosméticos.
informativo | Equipo y material biomédico | Informativo | Si el establecimiento cuenta con equipo y material biomédico.
Nota: las casillas sombreados son subtítulos. Los puntos informativos que no se incluyen en la calificación del establecimiento. En las columnas de Cumple, No Cumple y No Aplica, marcar con un check (ü) solo una de ellas.
Siglas: CEF: Código de Ética Farmacéutica, LGS: Ley General de Salud, NHF: Norma de Habilitación de Farmacias, RFP: Reglamento de establecimientos Farmacéuticos Privados.

## DF-F-02 (Controlados y recetas)
Formulario de autoevaluación en farmacias
Controlados y recetas (DF-F-02)
Normativa | Punto a evaluar |  |  | Criticidad | Criterio de aprobación | Cumple | No cumple | No aplica | Observaciones
Medicamentos controlados
NHF i. 4.3.7 | Tiene mueble de seguridad |  |  | Crítico | El establecimiento debe tener un mueble de seguridad no móvil, que no sea fácil de robar ni de hurtar para el almacenamiento de psicotrópicos y estupefacientes. Quede responsabilidad del regente si hay otros productos en el mueble de seguridad.
NHF i. 4.4.10 | Cerrado con llave al momento de la visita |  |  | Crítico | Los estupefacientes y psicotrópicos deben estar almacenados con llave
NHF i. 4.4.10 | Cerradura con llave, en buen estado |  |  | Crítico | La cerradura y la llave deben de estar en buen estado para garantizar la protección de estos medicamentos.
NHF i. 4.4.10 | Llave solo en custodia y uso exclusivo del regente |  |  | Crítico | La llave la tiene el regente y es de uso exclusivo la custodia de esta llave.
Equipo
NHF i. 4.3.3 | Cuenta con computadora e internet |  |  | Crítico | Debe contar con el equipo de cómputo necesario y que este tenga acceso a internet.
| Recetas de papel | ESTUPE. | PSICO.
RDP art.35 | Nombre, firma y código del regente que despachó |  |  | menor | Al despacharse la receta oficial se deberá poner sello de la farmacia, firma y código del farmacéutico responsable y la fecha de despacho. Debe de estar en la receta original, no en la copia.
RDP art.35 | Nombre, firma y cédula de la persona que retiró |  |  | menor | Así también deberá quedar constancia del nombre, firma y número de identidad de la persona que retira el medicamento, debe de estar en la receta original, no en la copia. El farmacéutico deberá solicitar al interesado su documento de identificación previo al despacho de la receta.
RDP art.35 | Sello del establecimiento |  |  | menor
RDP art.35 | Recetas Despachas conforme a la normativa |  |  | Crítico | Todos los campos de la receta deben de estar llenos, que no haya sobreescritura ni tachones, que tenga una misma letra. En caso CCSS que maneja copias, el farmacéutico será el responsable de las fechas de despacho. En caso de privado que lleve la justificación del médico en la receta de papel.
|  | SI | NO
Informativo | Se realiza inventario de psicotrópicos |  |  | Informativo
Informativo | Se realiza inventario de Estupefacientes |  |  | Informativo
Informativo | Hay sobrantes: |  |  | Crítico
Informativo | Hay faltantes: |  |  | Crítico
Recetas blancas
NHF i. 4.6.3 | Archivo de recetas despachadas de antibióticos |  |  | menor | El establecimiento debe contar con recetas mensuales dispensadas de antibióticos.
NHF i. 4.4.9 | Archivo de otras recetas despachadas |  |  | menor | El farmacéutico debe llevar un registro y custodia de las recetas
NHF i. 4.4.9 | Tienen firma y código del regente y fecha de despacho |  |  | Mayor | Las recetas despachadas deben de estar debidamente firmadas por el regente responsable y el código y fecha de despacho.
Nota: las casillas sombreados son subtítulos. Los puntos informativos que no se incluyen en la calificación del establecimiento. En las columnas de Cumple, No Cumple y No Aplica, marcar con un check (ü) solo una de ellas.
Siglas: EST: Estupefacientes, NHF: Norma de Habilitación de Farmacias, PSI: Psicotrópicos, RDP: Reglamento para el control de Drogas Estupefacientes y Psicotrópicos

## DF-F-03 (Cadena de frío)
Formulario de autoevaluación en farmacias
Cadena de frío (DF-F-03)
Normativa | Subclasificación 1 | Termolábiles / Vacunas | Punto a evaluar | Criticidad | Criterio de aprobación | Cumple | No cumple | No aplica | Observaciones
Procedimientos y Documentos
NHF i. 4.6.9. | Procedimientos | MCF/V | Protocolo para el manejo y la conservación de la cadena de frío | Mayor | Se muestra un protocolo formal y adecuadamente elaborado correspondiendo al equipo y prácticas correctas de manejo de cadena de frío dadas en el establecimiento. GUÍA de COLFAR.
NHF i. 4.6.9. / MAC i. 14.7 | Procedimientos | MCF/V | Protocolo para la conservación de la cadena de frío en caso de emergencia (Plan de contingencia) | Crítico | Se muestra un protocolo formal y adecuadamente elaborado correspondiendo al equipo y prácticas correctas de conservación de la cadena de frío en caso de emergencia. GUÍA de COLFAR.
NHF i. 4.6.9. | Procedimientos | MCF/V | Protocolo para la limpieza de la refrigeradora | Mayor | Se muestra un protocolo formal y adecuadamente elaborado correspondiendo al equipo y prácticas correctas limpieza del refrigerador. GUÍA de COLFAR.
Registros y controles
PMCF | Registros | MCF/V | Existe el registro diario de temperatura en lugar visible | Crítico | Se muestran los registros de temperatura diaria y se encuentra en sitio accesible. Pueden ser físicos o digitales.
PMCF | Registros | MCF/V | Mínimo dos lecturas de temperatura (mañana y tarde) | Mayor | Se observa el registro de temperaturas completo al día de fiscalización con anotaciones todos los días que el establecimiento opera y 2 anotaciones al día (mañana y tarde) como mínimo. Si hay días que el establecimiento no opera (por ejemplo: domingo), debe contar con un termómetro que registre máximos y mínimos y estos datos deben verificarse a primera hora del día que reabre el establecimiento.
PMCF | Registros | MCF/V | Nombre y firma de la(s) persona(s) responsable(s) del registro | menor | Registros de temperaturas deben indicar el nombre completo del responsable(s) del registro y su(s) firma(s).
NNV i. 6.3. / MAC i. 14.8 | Registros | MCF/V | Temperaturas registradas están entre 2°C y 8°C. | Crítico | Temperaturas anotadas en los registros diarios deben encontrarse entre el rango de 2 a 8 grados Celsius. Si hubiese desviaciones que impidan el registro o que resulten en datos fuera del rango, estas deben de tener su justificación válida técnicamente: limpieza, fallo eléctrico, mantenimiento, fallo del equipo, aperturas prolongadas justificadas.
NNV i. 6.3 | Registros | V | Análisis mensual de las temperaturas registradas (vacunas) | Mayor | Una anotación por parte del regente en la que luego del análisis de las temperaturas registradas, indique que se ha cumplido con la condición de temperatura entre 2 y 8 grados Celsius; durante la regencia en curso (máximo 12 meses).
PMCF | Registros | MCF/V | Registro de limpieza y descongelamiento mensual del equipo | Mayor | Se muestra un registro mensual (mínimo) donde se anote la limpieza y/o descongelamiento del refrigerador, la fecha y el responsable.
NNV i. 5.4. | Registros | V | Existe carné de vacunas y se llena debidamente | menor | Se muestra un carné de vacunas de ejemplo que cuente el establecimiento. En caso de encontrar uno lleno, se verifica que cumpla con la información necesaria como identificación del paciente, etiqueta de la vacuna y anotación de los datos de la vacuna en el espacio correspondiente.
NNV i. 5.2. | Registros | V | Regente reporta las inmunizaciones al Ministerio de Salud | Crítico | Regente puede realizar el reporte de las inmunizaciones ante la plataforma del MINSA, o lo hace con una periodicidad de al menos mensual al MINSA de manera física.
NHF i. 4.6.9. / 4.7.1 / 4.1.3 | Registros | MCF/V | Constancia de capacitación del personal sobre el manejo de vacunas y medicamentos termolábiles | Mayor | Se muestra un registro de capacitaciones al personal sobre el manejo de vacunas y/o medicamentos termolábiles.
Refrigeradoras
NHF Anx. C | Refrigeradoras | MCF/V | Refrigeradora(s) alejada(s) de fuentes de calor y luz (lugar fresco y ventilado) | Mayor | Se observa que el refrigerador está alejado de equipos que generan calor o ventanas donde hay incidencia directa de la luz solar.
NHF Anx. C | Refrigeradoras | MCF/V | Distancia entre la(s) refrigeradora(s) y la pared y ambos lados un mínimo de 15 cm. | menor | El refrigerador está separado al menos 15 cm de cualquier pared o techo y lados.
PMCA i. 7. | Refrigeradoras | V | Medio alternativo que garantice mantener la cadena de frío | Crítico | Se cuenta con una hielera o termo adecuado a las cantidades de productos que se almacenen. Debe coincidir con lo descrito en el protocolo de Plan de Contingencia de Cadena de Frío.
PMCF | Refrigeradoras | MCF | Medio alternativo que garantice mantener la cadena de frío | Informativo | Se cuenta con una hielera o termo adecuado a las cantidades de productos que se almacenen. Debe coincidir con lo descrito en el protocolo de Plan de Contingencia de Cadena de Frío.
NHF Anx. A | Termómetro | MCF/V | Termómetro en buen estado indicando la temperatura | Crítico | El termómetro utilizado para llevar los registros de temperatura permite verificar la temperatura sin tener que abrir la puerta. Se recomienda que sea un termómetro con sonda.
PMCF / MAC i. 14.8 | Termómetro | MCF/V | Termómetro con calibración vigente | Informativo | El termómetro se calibra y la calibración está vigente o fue realizada con no menos de un año. INFORMATIVO para sensibilizar al regente.
Informativo | Termómetro | V | Tipo de termómetro(s) (Vacunas): ___________________ | Informativo | Informativo: Digital / Dial / Analógico / Incorporado
Informativo | Termómetro | MCF | Tipo de termómetro(s) (MCF): ___________________ | Informativo | Informativo: Digital / Dial / Analógico / Incorporado
Informativo | Termómetro | V | Temperatura al momento de la visita (Vacunas): __________ | Informativo
Informativo | Termómetro | MCF | Temperatura al momento de la visita (MCF): __________ | Informativo
NNV i. 6.3. | Termómetro | MCF/V | Permanece en zona central y en la primera parrilla | Mayor | Bulbo sensor del termómetro está colocado en un estante central.
NHF i. 4.3.2 | Refrigeradoras | MCF | Refrigeradora para medicamentos de cadena de frío distintos a vacunas. | Crítico | Se cuenta con una refrigeradora apta para el almacenamiento de termolábiles, y esta no se utiliza para alimentos o refrescos.
NNV i. 6.2. | Refrigeradoras | V | Refrigeradora exclusiva para vacunas | Crítico | La refrigeradora de vacunas no contiene ningún medicamento o producto que no sea vacuna o diluente de estas.
NNV i. 6.2. | Refrigeradoras | V | Refrigeradora de vacunas tiene un tamaño no menor a 8 pies cúbicos | Informativo | Informativo para sensibilizar al regente respecto a esta exigencia normativa.
NHF Anx. A | Refrigeradoras | MCF/V | Empaques de las puertas en buen estado | Crítico | Los empaques y marco de la refrigeradora no muestran señales de ruptura, cortes, suciedad, hongos, desprendimientos, entre otros defectos que impidan un sellado adecuado del refrigerador,
NHF Anx. A | Refrigeradoras | MCF/V | Refrigeradora sin la tapa de la gaveta inferior | menor | En el caso de ser un refrigerador de tipo convencional, la gaveta inferior (vegetales) no tiene tapa.
NNV i. 6.2. | Refrigeradoras | MCF/V | Libre de alimentos en la refrigeradora | Crítico | No hay alimentos dentro del refrigerador.
NNV i. 6.2. | Refrigeradoras | MCF/V | Libre de refrescos en la refrigeradora | Crítico | No hay haber refrescos dentro del refrigerador.
NHF Anx. C | Refrigeradoras | V | Vacunas colocadas en bandejas o cajas sin perforar y en estantes centrales | Mayor | Las vacunas se colocan en bandejas sin perforaciones en estantes centrales del refrigerador.
NHF Anx. C | Refrigeradoras | V | Vacunas en bandejas o cajas rotuladas por tipo de vacuna | Mayor | Las bandejas se encuentran rotuladas por el tipo de vacuna.
PMCF | Refrigeradoras | MCF/V | No se colocan productos de cadena de frío en puertas o parte inferior del refrigerador (convencionales) | Crítico | No se colocan productos de cadena de frío en las puertas de los refrigeradores convencionales.
NHF Anx. C | Refrigeradoras | MCF/V | Paquetes fríos ubicados dentro del congelador en número suficiente (mínimo 5) | Crítico | Se observan al menos 5 paquetes fríos en el congelador. Se recomienda tener al menos 5 paquetes fríos de agua. Se deben colocar con la tapa hacia la puerta del congelador.
PMCF | Refrigeradoras | MCF/V | Congelador limpio y deshelado (no más de 1 cm de hielo) | Crítico | El congelador del refrigerador se observa limpio y sin hielo o con hielo pero menor a 1 cm de grosor.
NNV i. 6.3 | Refrigeradoras | MCF/V | Se eliminó el bombillo dentro del gabinete | Mayor | El bombillo incandescente se ha removido del refrigerador, o está el refrigerador iluminado con luz led.
NNV i. 6.3 | Refrigeradoras | MCF/V | Botellas ubicadas en gabinete inferior | Mayor | Se cuenta con botellas con agua coloreada o rotuladas como "no potables" en el espacio inferior del refrigerador (convencional).
NNV i. 6.3 | Refrigeradoras | MCF/V | Cantidad de botellas de acuerdo al tamaño de la refrigeradora separadas un máximo de 2,5 cm entre sí y las paredes. | Mayor | Se cuenta con cantidad de botellas con agua de tamaño similar suficiente para un total de 5 litros mínimo, separadas no más de 2,5 cm entre ellas y las paredes.
NNV i. 6.3 | Refrigeradoras | MCF/V | Botellas colocadas en forma vertical | menor | Las botellas se encuentran colocadas de manera vertical y separadas al menos 2,5 cm entre cada una y las paredes.
NNV i. 6.3 | Refrigeradoras | MCF/V | Botellas con agua con colorante o indicando que no son potables | menor | Las botellas con agua están coloreadas o indican que no son potables.
Nota: las casillas sombreados son subtítulos. Los puntos informativos que no se incluyen en la calificación del establecimiento. En las columnas de Cumple, No Cumple y No Aplica, marcar con un check (ü) solo una de ellas.
Siglas: MAC: Manual de almacenamiento de la CCSS, MCF: Medicamentos de Cadena de Frío distintos a vacunas, NHF: Norma de Habilitación de Farmacias, NNV: Norma Nacional de Vacunación, PMCF: Protocolo para el Manejo de la Cadena de Frío en Farmacia de Comunidad Privada, V: Vacunas.

## DF-F-04 (Inyectables)
Formulario de autoevaluación en farmacias
Inyectables (DF-F-04)
Normativa | Punto a evaluar | Criticidad | Criterio de aprobación | Cumple | No cumple | No aplica | Observaciones
Servicio de inyectables
NHF4.2.2.14. PSAIV. | Cubículo de uso exclusivo | Crítico | Cubículo de uso exclusivo, que garantice la privacidad del usuario.
PSAIV | Cubículo de inyectables rotulado | Informativo | Debe disponer de un espacio físico identificado para tal fin.
PSAIV | Cubículo en condiciones higiénicas adecuadas | Crítico | Cubículo en condiciones higiénicas, sin manchas de humedad, hongos, sin polvo, sin basura, visiblemente limpio. Cielo raso, pisos y paredes en buen estado.
PSAIV | Luminosidad adecuada | Mayor | El cubículo debe contar con iluminación suficiente para que el regente pueda brindar el servicio de inyectables sin riesgos de accidente por dificultad visual. La iluminación artificial, debe ser fluorescente para evitar el exceso de calor
Equipo y materiales
PSAIV | Mesa de preparación | Mayor | Cuenta con una mesa o superficie plana lisa y en buen estado, exclusiva para preparar los medicamentos y colocar lo necesario para aplicar el inyectable.
PSAIV | Azafate de acero inoxidable | Mayor | Debe poseer el azafate de acero inoxidable para la preparación de inyectables.
PSAIV | Camilla | Crítico | Estándar para adulto de superficie lavable y tapizada en cuero o vinil.
PSAIV | Papel desechable para la camilla. | menor | Cuenta con papel desechable para camilla.
PSAIV | Gradilla | Mayor | Contar con una gradilla de material resistente para que el paciente suba a la camilla.
PSIV | Lavatorio | Crítico | El lavatorio debe ser exclusivo para el lavado de manos del servicio de inyectables, en caso de que se encuentre fuera del área de inyectables debe estar rotulado para este fin.
PSAIV | Jabón | Mayor | Lavatorio para inyectables debe contar con dispensador de jabón.
PSAIV | Toallas desechables | Mayor | Toallas desechables para el secado de manos.
PSAIV | Alcohol | Crítico | Contar con alcohol exclusivo para el uso de inyectables. Se recomienda concentración 70%
PSAIV | Basurero para desechos comunes accionable con el pie. | Mayor | Basurero exclusivo para desechos comunes. Debe tener un mecanismo de apertura de tapa que evite la manipulación y debe funcionar.
PSAIV, RDIC Art. 7 | Basurero accionable con el pie con bolsa roja para desechos infectocontagiosos | Crítico | Bolsa roja dentro de basurero para desechos infectocontagiosos. Debe tener un mecanismo de apertura de tapa que evite la manipulación y debe funcionar.
PSAIV, RDIC Art. 8 | Contenedor bioseguro para material punzocortante | Crítico | Los contenedores deben ser rígidos, tener tapa con abertura con separador de agujas y dispositivos para cierre seguro. Deben tener una marca que indique la línea de llenado. Ser de color rojo y estar etiquetados con la leyenda que indique “PELIGRO, RESIDUOS PUNZOCORTANTES INFECTO-CONTAGIOSOS” o equivalente y marcados con el símbolo universal de riesgo biológico
PSAIV | Algodón en frasco cerrado | menor | El algodón debe permanecer en un recipiente con tapa. Debe esta cerrado al momento de la visita.
PSAIV | Guantes | menor | Deben contar con guantes para uso a discreción del farmacéutico en el área de inyectables.
Desechos infectocontagiosos
RDIC Art. 24 / LGIR Art 43 y 44 | Compañía que realiza la recolección de desechos infectocontagiosos o punzo-cortantes autorizada. | menor | Contar con copia del permiso de funcionamiento sanitario del proveedor de servicio de tratamiento para desechos infectocontagiosos.
RDIC Art 24 / LGIR Art 43 y 44 | Documento de la última recolección | Crítico | Registro de la última recolección de desechos infectocontagiosos realizada por el proveedor de servicios autorizado.
Kit en caso de emergencia (Choque anafiláctico o reacciones alérgicas)
PSAIV | Jeringas y agujas de diferentes tamaños y calibres | Crítico | Debe contar con jeringas de diferentes calibres, para uso intramuscular.
PSA | Adrenalina 1:1000 ( epinefrina o pinadrina ) | Crítico | Debe contar con Epinefrina o adrenalina (No hay otro sustituto)
PSA | Corticosteroides | Crítico | Debe contar con corticosteroides inyectables de acción rápida.
PSA | Antihistamínicos | Crítico | Debe contar con antihistamínicos inyectables.
PSA | Kit en caso de shock anafiláctico dentro del cubículo de inyectables | Crítico | El kit en caso de choque anafiláctico debe estar en el cubículo de inyectables y debe ser de fácil accesibilidad.
PSAIV/ PSA | Esquema de emergencia en caso de choque anafiláctico | Crítico | Debe estar dentro del cubículo de inyectables en un lugar visible.
PSAIV | Consentimiento informado para pacientes | menor | Debe contar con el formulario de consentimiento informado.
PSAIV | Registro de la aplicación de medicamentos inyectables o vacunas. | menor | Debe tener los formularios de consentimiento informado realizados llenos.
Nota: las casillas sombreados son subtítulos. Los puntos informativos que no se incluyen en la calificación del establecimiento. En las columnas de Cumple, No Cumple y No Aplica, marcar con un check (ü) solo una de ellas.
Siglas: NHF: LGIR: Ley para la Gestión Integral de Residuos, Norma de Habilitación de Farmacias, PSA: Protocolo Manejo de Shock Anafiláctico, PSAIV: Protocolo para el Servicio y Aplicación de Inyectables y Vacunas, RDIC: Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infectocontagiosos.

## DF-F-05 (Documentación)
Formulario de autoevaluación en farmacias
Documentación (DF-F-05)
Normativa | Punto a evaluar | Criticidad | Criterio de aprobación | Cumple | No cumple | No aplica | Observaciones
Protocolos generales
NHF 4.6.10./ PSAIV | Protocolo para la limpieza de las diferentes áreas de la farmacia | Mayor | El protocolo debe incluir los materiales, equipo y procesos para realizar la limpieza de las distintas áreas de la farmacia, dependiendo de las actividades del establecimiento. Debe indicar la responsabilidad del regente de la supervisión de estas actividades.
NHF 4.6.10./ RFP Art 44 / NHF Anx. E | Protocolo para la dispensación de los medicamentos | Mayor | Deben contar con un protocolo que describa el proceso de dispensación de la receta, incluyendo la recepción, revisión, etiquetado, entrega al paciente y la responsabilidad del regente como el único autorizado para realizar el despacho de medicamentos. Al momento de recibir la receta, el regente debe constatar que cuente con la siguiente información: 1) Nombre del ingreso del médico. 2) Dirección. 3) Teléfono. 4) Nombre del paciente con los dos apellidos, la edad y el número de cédula si la tiene. 5) Nombre del o de los productos prescritos, forma farmacéutica, potencia, cantidad, vía de administración y dosis. 6) Firma del médico y número de código. 7) Fecha de prescripción de la receta. b) En el formulario oficial según el fármaco que se receta. c) Las recetas deben escribirse preferiblemente a máquina o con tinta o bolígrafo y en forma clara sin errores ni tachaduras. La etiqueta que realiza para cada medicamento, debe contener la siguiente información: 1. Nombre y dos apellidos del paciente. 2. Número de identificación del paciente. 3. Nombre, presentación, fuerza o concentración del medicamento. 4. Cantidad del medicamento que se dispensa. 5. Instrucciones para tomar o aplicar el medicamento: dosis, vía de administración, frecuencia y tiempo de tratamiento. 6. Instrucciones especiales para uso, manejo y preparación de medicamento. 7. Fecha de expendio. Debe indicar la responsabilidad del regente de la supervisión de estas actividades.
NHF 4.4.11. | Cuenta con el equipo y etiquetas para la rotulación de los medicamentos dispensados | Crítico | Debe contar con el equipo y materiales necesarios para realizar las etiquetas con las indicaciones a los medicamentos dispensados.
NHF 4.6.6. | Protocolo para la toma de presión arterial | Mayor | El protocolo debe contener la descripción del procedimiento para la correcta toma de la presión arterial, incluyendo el equipo a utilizar, área para realizar la toma y como responsable al regente farmacéutico.
NHF 4.6.1. | Protocolo de manejo de fechas de vencimiento y deterioro de medicamentos | Mayor | El procedimiento debe describir el proceso de revisión periódica, la devolución a proveedores y el almacenamiento de los productos próximos a vencer. Debe indicar la responsabilidad del regente en la supervisión de estas actividades.
NHF i. 4.6.7. | Protocolo de funciones y responsabilidades de puestos | Mayor | Manual que identifique las funciones y responsabilidades de cada funcionario según la operación del establecimiento.
NHF i. 4.6.8 | Plan de acción en caso de emergencias naturales, incendios, material peligroso y ataque cibernético | Mayor | Debe contar con un plan de acción ante una emergencia como resultado al menos de los siguientes aspectos: un procedimiento realizado, emergencias en salud y emergencias naturales.
RDF art. 7 | Protocolo para la disposición final de medicamentos no utilizables | Mayor | Debe realizarse según la Guía del Ministerio de Salud para Disposición final de medicamentos, donde incluya: generación de los residuos, área de almacenamiento, transporte a utilizar hasta la empresa que realice la destrucción y el método de disposición final. El proveedor del servicio de disposición final debe estar autorizado y registrado en el Colegio de Farmacéuticos.
RDF Anexo B.2 | Lugar seguro para almacenar medicamentos no utilizables | Mayor | Debe disponer de un área rotulada y separada para almacenar los medicamentos para destrucción. La misma debe estar lejos de los medicamentos para la venta.
Protocolos para aplicación de inyectables
NHF I. 4.6.10 / PSAIV | Protocolo de prevención de enfermedades infectocontagiosas | Mayor | Debe contar con un protocolo que describa las medidas para la prevención de enfermedades infectocontagiosas, donde se indique al menos: vacunación contra Hepatitis B, técnica de lavado de manos del regente, limpieza de las zonas de estancia del paciente y áreas de aplicación en el paciente Debe indicar la responsabilidad del regente de la ejecución del protocolo.
PSAIV | Protocolo para el servicio de aplicación de medicamentos inyectables y vacunas | Mayor | Debe realizarse conforme al protocolo servicio y aplicación de inyectables y/o vacunas del Colfar, incluyendo la descripción del cubículo de inyectables, materiales, planta física, documentación, consentimiento informado y proceso desde la recepción de la receta hasta la aplicación. Debe indicar la responsabilidad del regente de la ejecución del protocolo.
NHF AI. 4.5.4./ PSAIV | Protocolo de manejo de desechos infectocontagiosos | Mayor | Debe incluir la descripción de desecho infectocontagioso, el área y características de los recipientes y bolsas para almacenar los desechos infectocontagiosos. Disposición final y empresa autorizada por Ministerio de Salud que realiza la eliminación de los residuos. Debe indicar la responsabilidad del regente de la ejecución del protocolo.
RDIC art. 25 | Plan de contingencia en caso de accidentes relacionados con el manejo de material infectocontagioso | Mayor | Debe contar con un plan de emergencia en caso de accidentes relacionados con material infectocontagioso. Debe indicar la responsabilidad del regente de la supervisión y ejecución del protocolo.
PSAIV | Protocolo para el manejo de choque anafiláctico | Mayor | En concordancia con el Protocolo para el Manejo de Shock Anafiláctico del Colfar (PROY-PROT-02-MSA-v.02), debe incluir el esquema con los medicamentos y las dosis a utilizar e indicar la responsabilidad del regente en la ejecución del protocolo.
Etiquetado de medicamentos en personas con discapacidad visual
REPC art. 8 | Protocolo para el etiquetado de medicamentos en personas con discapacidad visual | Mayor | Debe contar con un protocolo que describa los datos que debe contener la etiqueta y los métodos a utilizar dependiendo de si el paciente tiene discapacidad visual parcial o total y si sabe o no leer braille. Además, debe indicar la responsabilidad del regente de la ejecución del protocolo.
REPC art. 8 | Capacitación del regente en el método braille para el etiquetado de medicamentos en personas con discapacidad visual. | Mayor | Se debe contar con la documentación que corrobore que el regente farmacéutico está capacitado en escritura braille.
REPC art 7 | Cuenta con el equipo y materiales para etiquetar en braille. | Crítico | Debe contar con el equipo y materiales necesarios para realizar las etiquetas a personas con discapacidad visual.
Farmacovigilancia
RBF i. 8.2.2. | Protocolo para realizar farmacovigilancia | Mayor | Contar con protocolo para realizar farmacovigilancia, donde se contemple el proceso de reporte de reacciones adversas (tarjeta amarilla, Noti-Facedra); el mismo debe estar aprobado por el regente. Debe indicar la responsabilidad del regente de la ejecución del protocolo.
RBF i. 10.2, i. C | Tarjetas amarillas o sistema de Noti-FACEDRA | Crítico | El establecimiento debe contar con tarjetas amarillas accesibles para poder notificar en caso de que se le presente una reacción adversa o demostrar que conoce y tiene acceso al sistema de Noti-Facedra.
Atención Farmacéutica
CEF art. 60 | Constancia de intervenciones de atención farmacéutica | Informativo | El regente farmacéutico debe tener registros de las intervenciones de atención farmacéutica que realiza.
NHF i. 4.6.4. | Protocolo de Atención Farmacéutica | Mayor | Procedimiento que describa las actividades de AF que realizan y sus procesos. Debe indicar la responsabilidad del regente de la ejecución del protocolo. .
Preparaciones magistrales
NHF i. 4.2.2.15. | Área para realizar preparaciones magistrales aislada y separada | Crítico | Contar con un área separada para elaborar las preparaciones magistrales.
NHF i. 4.3.8 | Equipo de acuerdo a la complejidad | Crítico | Poseer el equipo en buen estado necesario para realizar las preparaciones, de acuerdo a las formulaciones que realice.
NHF i. 4.6.4. | Protocolo de elaboración de preparaciones magistrales y oficinales | Crítico | Debe contar con un procedimiento que describa el proceso de elaboración de preparaciones magistrales e indicar la responsabilidad del regente de la ejecución del protocolo. .
Anticoncepción de emergencia
RAOC / GAOC | Procedimiento de dispensación de anticoncepción oral de emergencia | Crítico | Debe contar con el procedimiento para la dispensación de anticoncepción oral de emergencia, según las disposiciones del reglamento 41722-S
Capacitación
NHF i 4.7.1 | Programa de capacitación al personal | Mayor | Debe contar con un programa teórico-práctico de capacitación y educación continua a todos los trabajadores.
NHF i 4.7.2 | Registros de capacitación al personal | Mayor | Debe contar con los registros de actividades de capacitación y educación continua al personal en los diferentes procedimientos o protocolos.
Nota: las casillas sombreados son subtítulos. Los puntos informativos que no se incluyen en la calificación del establecimiento. En las columnas de Cumple, No Cumple y No Aplica, marcar con un check (ü) solo una de ellas.
Siglas: NHF: Norma de Habilitación de Farmacias / RDF: Reglamento para Disposición Final de Medicamentos / PSAIV: Protocolo para el Servicio y Aplicación de Inyectables y Vacunas / RFP: Reglamento de establecimientos Farmacéuticos Privados / RDIC: Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infectocongiosos / RAOC: Reglamento para la Dispensación de los Anticonceptivos Orales de Emergencia y su guía de Actuación (GAOC) / PSA: Protocolo Manejo de Shock Anafiláctico.